## 통합경비시스템 기기내역
아주대학교 통합경비시스템 구축 기기내역
건물명 | 무인경비 (실) | 출입통제 (개소) | 영상출입통제 | 엘리베이터 인터폰 | 얼굴인식 단말기 | 화재수신반 연동 | 전력절감시스템 | AC감시장치 | 전자교탁 (자석) | 옥외 비상콜 | 정수장 관리시스템 | 생활관게이트 원카드시스템 | 환경감시 | 여자화장실 비상벨
원천관 | 197 | 11 | 1 |  |  | 1 | 8 | 44 | 10 |  |  |  |  | 5
원천정보관 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4
동관 | 52 | 8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
서관 | 58 | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 17 | 9 |  |  |  |  | 2
에너지센터 | 60 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 14 | 2 |  |  |  |  | 5
토목실험동 | 15 | 2 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
종합설계동 | 7 | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
화공실험동 | 19 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 12
팔달관 | 198 | 10 | 2 | 2 |  | 1 | 23 | 30 | 18 |  |  |  |  | 10
성호관 | 69 | 7 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5
산학협력원 | 172 | 16 | 1 | 2 |  | 1 | 43 |  | 1 |  |  |  |  | 8
중앙도서관 | 23 | 21 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9
다산관 | 125 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  | 19 |  |  |  |  | 6
율곡관 | 137 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  | 17 |  |  |  |  | 8
구학생회관 | 55 | 6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4
신학생회관 | 86 | 11 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5
종합관 | 163 | 21 | 2 | 4 |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 12
약학관 | 49 | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 26 | [5 empty] | 5
캠퍼스플라자 | 65 | 34 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6
학생군사교육단 | 3 | 4 |  |  |  | 1
체육관 | 11 | 24 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
광교관 |  | 166 |  |  |  | 1
화홍관 |  | 170 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
용지관 |  | 159 |  |  |  | 1
남제관 |  | 192 |  |  |  | 1
국제학사 |  | 260 |  | 3 |  | 1
생활관 식당동 | 5 | 4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
용지관 삼거리 외 2개소 | [9 empty] | 3식
정수장 관리시스템 | [10 empty] | 1식
생활관 5개동 출입게이트 | [11 empty] | 5식
도서관 지하서장고 | [12 empty] | 2식
총계 | 1574 | 1177 | 18 | 19 | 2 | 27 | 94 | 144 | 87 | 3 | 1 | 5 | 2 | 102